“环境检测”仪器购置清单（报价）

项目名称1：实验室仪器

人造木板（甲醛），胶粘剂有害物质（游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TDI、TVOC），涂料有害物质（游离甲醛、苯、TVOC）

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 配置和技术指标 | 产地 | 数量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 （含鉴定证书） | GC112A | 双FID检测器；双填充柱，双进样器，双气路系统结构； 完整的毛细柱分析系统独立的毛细管分流进样器； 用毛细管柱做材料中TVOC、苯、甲苯、二甲苯； 用专用填充柱做涂料中TDI | 上海凤凰科仪 | 1 |  |  |
|  | 热解吸仪 | HD-D | 做TVOC专用,可同时做苯, | 上海欣义科仪 | 1 |  |  |
|  | 氢气发生器 | AYH-300 | 流量300ml/min | 北京天雨泽 | 1 |  |  |
|  | 无油空气发生器 | 2LB | 流量2000ml/min | 北京天雨泽 | 1 |  |  |
| 2 (色 谱 配 套) | 色谱工作站 | N-2000新 | 该工作站为TVOC和苯分析专用, 特点：操作方便，无死机现象（不含电脑和打印机）,双通道 | 浙江大学 | 1 |  |  |
|  | 专用毛细管柱 | 长50m、内径0.32mm | 分别做空气中TVOC、苯和材料中TVOC、苯、甲苯、二甲苯， 内涂覆二甲基聚硅氧烷，膜厚1～5μm | 大连科仪 | 1 |  |  |
|  | TENAX采样管 | 玻璃 | TVOC专用（已老化） | 上海 | 10 |  |  |
|  | 活性炭管 | 玻璃 |  | 北京 | 10 |  |  |
|  | 附件 | 色谱配套 | 上分气相色谱仪专用 | 上海 | 1 |  |  |
|  | 专用填充柱 | 长1m， 内径3㎜ | 做甲苯二异氰酸脂(TDI) | 大连科仪 | 1 |  |  |
| 3 | 双气路空气采样器 | TDP-1000B | 双泵电子定时，流量：0.1~1.5L/min，双调节 | 江苏 | 2 |  |  |
| 4 | 可见分光光度计 （含鉴定证书） | 723 | 按标准方法做甲醛和氨 | 上海菁华 | 1 |  |  |
| 合 计 金 额 |  | （大写） ￥： |  |  |  |  |  |

仪器使用部门技术负责人： （签名）              、

项目名称2 ：现场检测仪

| 序号 | 仪器名称 |  | 型号 | 产地 | 技术指标 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氡检测仪 （标配+土壤杆+权威机构证书） |  | FD-216 | 北京核研所 | 测量范围：3-10000Bq/m3；本底：0.5cpm；灵敏度：优于1.5 Bq/m3-20cpm(20min测量时间 |  |  |
| 合 计 金 额 |  | （大写） ￥： |  |  |  |  |  |

仪器使用部门技术负责人： （签名）             、

项目名称3 ：人造木板，涂料、胶粘剂等有害物资设备

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 产地 | 技术指标 | 单 价 | 总 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 穿孔萃取仪 | 玻璃器皿 | 国产 | 一组用一个木架，两套萃取设备， 含调温电热器，直型，蛇型冷凝管。 |  |  | 用于吸收所萃取的人造木板受试板 块中甲醛含量，穿孔萃取法 |
|  | 干燥器 | 玻璃干燥器 +金属支架 | 上海 | 一个直径240mm的干燥器和一个直径120mm、高度60mm的结晶皿以及一个金属支架 |  |  | 用于采集人造木板中胶合板、细木 工板的甲醛含量 |
| 2 | 水份滴定仪 | KF-1 | 上海 | 用于卡尔费休滴定法；分辨率：0.01ml；滴定流量：自控；具有制动排废液功能，数字显示。需另配：卡尔费休吡啶溶液和无水甲醇溶液 |  |  | 是当样品不含醛类和某些金属氧化物时，用来测量水性涂料中的水份，是为了计算涂料中TVOC的含量， 采用电量法 |
| 3 | 光泽度计 | WGG60-E4 | 上海 | 范围：0－199光泽单位；稳定性：≤±2光泽单位；光斑：36*18；投射角度：60； 最小示值：1光泽单位 |  |  | 用于测量材料的表面光洁度，包括 油漆、塑料、石材等 |
| 4 | 电热恒温水浴锅 | 双列四孔 | 国产 | 双列四孔，不锈钢内胆，室温5－95℃，数显 |  |  | 是用于乙酰丙酮分光光度法中前期采集水性涂料、胶粘剂中甲醛含量溶 液的实验室蒸馏、干燥、浓缩、水浴装置 |
| 5 | 水汽蒸馏装置 | 玻璃器皿 | 国产 | 用于采集涂料、胶粘剂中有害物资的装置 含一个铁架台和一个电热加热套，二个夹头，二套玻璃蒸馏器皿 |  |  |  |
| 合计金额 |  | （大写） ￥： |  |  |  |  |  |

仪器使用部门技术负责人： （签名）              、

项目名称4：　实验室配套设备

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮气钢瓶 | 纯度：99.999% | 1 |  |  | 自购 |
| 2 | 电热恒温箱 | 101A-1 350*450*450 | 1 |  |  | 不锈钢内胆 |
| 3 | 温湿仪 | TES1360A | 1 |  |  |  |
| 4 | 空盒压力表 | DYM-3 | 1 |  |  |  |
| 5 | 电子天平 | SA2004型，精度：万分之一 | 1台 |  |  |  |
| 6 | 皂膜流量计 | 200ml，玻璃 | 1 |  |  |  |
| 7 | 石棉网 |  | 10 |  |  | 自购 自购 |
| 8 | 铁架台 |  | 1 |  |  | 自购 |
| 9 | 铁夹 |  | 4 |  |  | 自购 |
| 10 | 弯头夹 |  | 4 |  |  | 自购 |
| 11 | 刻度吸管架 |  | 1 |  |  | 自购 |
| 12 | 滴定管架 |  | 1 |  |  | 自购 |
| 13 | 试管架 | 30孔 铝制 | 1 |  |  |  |
| 14 | 分液漏斗架 |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 比色管架 |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 耐酸手套 |  | 4 |  |  | 自购 |
| 17 | PH试纸 |  | 1 |  |  | 自购 |
| 18 | 采样箱 | 20孔 | 2 |  |  |  |
| 19 | 变色硅胶 |  | 5 |  |  | 自购 |
| 20 | 双顶丝 |  | 1 |  |  | 自购 |
| 21 | 试管夹 |  | 1 |  |  | 自购 |
| 合 计 金 额 |  | （大写） ￥： |  |  |  |  |

仪器使用部门技术负责人： （签名）              、

江苏省徐州技师学院

建材检测仪器设备采购清单（报价）

| 项目 | 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建材检测仪器 | 1 | 实验室仪器 | （附表：项目1） | 套 | 1 |  |  | 必选设备 |
|  | 2 | 现场检测仪 | （附表：项目2） | 台 | 1 |  |  | 必选设备 |
|  | 3 | 木板涂料、胶粘剂 | （附表：项目3） | 套 | 1 |  |  | 必选设备 |
|  | 4 | 实验室配套设备 | （附表：项目4） | 套 | 1 |  |  | 必选设备 |
|  | 5 |  | （ |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | （大写） ￥： |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：         （盖章）

联系电话：

联 系 人：